СОГЛАСОВАНО:                                                                               УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО "Нижневартовские коммунальные системы"

__________________                                                                             ___________________

«___»___________2020г.                                                                      «___»___________2020г.

Техническое задание на проектирование

по объекту: «Реконструкция сетей водоснабжения Ду≤150мм»

| 1. | Основание для проектирования | Действующая инвестиционная программа производственного предприятия |
| --- | --- | --- |
| 2. | Застройщик, заказчик проекта | # ООО "Нижневартовские коммунальные системы" 628606, г. Нижневартовск, ул. М. Жукова, 53 |
| 3. | Географическое расположение Объекта | Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г.Нижневартовск |
| 4. | Вид строительства | Реконструкция |
| 5. | Источник финансирования | Собственные средства |
| 6. | Исходно-разрешительная документация и технические условия на подключение к инженерным сетям | Предоставляется заказчиком: - Технические условия. - Ситуационная схема реконструируемого участка водопроводной сети. |
| 7. | Стадийность проектирования | Одностадийное проектирование: Рабочая документация («Р») |
| 8. | Генеральная проектная организация | По результатам конкурсной процедуры |
| 9. | Субподрядные организации | Определяются генеральной проектной организацией по согласованию с Заказчиком |
| 10. | Сроки выполнения работ | Начало работ – дата подписания контракта. Окончание работ – в соответствии с подписанным контрактом |
| 11. | Требования по выполнению инженерных изысканий | Выполнить: Инженерно-геодезические изыскания; Инженерно-геологические изыскания Изыскания выполнить в объёме, необходимом для разработки рабочей документации, в соответствии с требованиями действующих норм и правил Российской Федерации |
| 12. | Особые условия строительства | Грунты – определить на основании инженерно-геологических изысканий |
| 13. | Выделение очередей и пусковых комплексов | 1. Определить проектом. 2. Согласовать с заказчиком |
| 14. | Основные технико-экономические показатели объекта (назначение, мощность, производительность, пропускная способность) | Разработать проект переустройства существующих водопроводных сетей. - Разработать рабочую документацию на переустройства сетей объединенного противопожарного питьевого водопровода на участках: - переключение жилого дома №23 Инв.№ 2147, 3365; - от кам.ТК-16А-5 до кам.ТК-16А-6 по ул. Омская Инв.№ 2700; - от д.6 до д.12, от кам. ТК-16-17 до дома 12а и от кам. ТК-16-11 до дома 20 Инв.№ 2685; 2672; 2682; - от кам.ТК-16А-6 до т.А по ул. Омская Инв. № 2685; - от ТК-15 до противотуберкулезного диспансера (д/с43) по ул.Мира №74б (43стр.) Инв.№2462; - от ТК-15 до ж/дома по ул.Мира №74а (21стр.) Инв.№2460; - от ж/д по ул.Чапаева 5б до ж/д по ул.Чапаева 5а Инв.№2612, 2613; - от УТ-44 до ж/с №34 (д/с №77 «Эрудит» по ул.Итнтернациональная, 45а) Инв. № 2330; - от УТ 3 до ж/д по ул.60 лет Октября 47 Инв. №2611; - от УТ 1 ж/д по ул.Чапаева 7в Инв.№ 2649; - от точки врезки в тех.подполье ж/д 1 (Др.Народов,6) до д/с №73 "Снежана" (по ул.Др.Народов, 12) Инв. № 01/03/2685; - от УТ-6 до д/с 29 (д/с №61 по ул.Др.Народов, 14а) Инв. № 01/03/2666; - от УТ-5 до д/с 29 (д/с №62 ул.Др.Народов, 14б) Инв. № 01/03/2667; - точки врезки в тех.подполье ж/д 28 (Др.Народов, 8) до задвижек в тех.подполье вставки 23 (Др.Народов, 8а) Инв. № 01/03/2690; - от УТ-4 до ж/д 21 (ул.Др.Народов, 10) Инв. № 01/03/2677; - от ТК-7 до ТК-6 Инв. № 2478; - от ТК-6 до ТК-5 Инв. №2481; - от ТК-4 до ж/дома по ул.Мира №64а (12стр.) Инв. №2456; - от УТ 4 ж/д по ул.Чапаева 7б Инв. №2608; - от УТ44 до ж/д20 (Дзержинского, 25) Инв. №2322 2. Диаметр существующего переустраиваемого водопровода на участках Ду=89мм, Ду=108мм, Ду=159мм, Ду=200мм. Диаметр проектируемых сетей на участках принять соответственно Ду=90мм, Ду=110мм, Ду=160мм, Ду=200мм. 3. Протяженность определить в процессе проектирования. 4. Трассу проектируемого водопровода выполнить преимущественно открытым способом. Места прокладки закрытым способом (при обосновании) определить проектом. 5. Сети запроектировать из полиэтиленовых труб марки ПЭ100 согласно ГОСТ 18599-2001. 6. Все технологические данные определить проектом рабочей документации 7. Выполнить восстановление нарушенного благоустройства территории. 8. Проектом также предусмотреть ремонт существующих водопроводных колодцев (камер) |
| 15. | Требования к конструкциям и оборудованию | 1. В конструкциях применить высококачественные износоустойчивые, материалы в соответствии с требованиями ГОСТов, СНиПов, технических регламентов применительно к данному объекту. 2. Качество применяемых материалов и оборудования должно соответствовать ГОСТу и иметь соответствующие сертификаты, в т.ч. гигиенические |
| 16. | Требования к архитектурно-планировочным и конструктивным решениям | Основные проектные решения проектная организация согласовывает с заказчиком |
| 17. | Режим работы производства | Режим работы – круглогодично, круглосуточно |
| 18. | Требования к охране окружающей среды | Техническая документация должна: - обеспечить соблюдение санитарных правил и нормативов в соответствии с действующими в РФ федеральными законами и отраслевыми нормативными документами; - предусмотреть минимальное количество газообразных выбросов; - предусмотреть максимальную утилизацию всех видов отходов |
| 19. | Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий | В соответствии с действующими нормами РФ |
| 20. | Требования к режиму безопасности и производственной гигиены | В соответствии с действующими нормами, стандартами и техническими регламентами Российской Федерации, а также с учётом требований постановления Правительства РФ от 15.02.2011 № 73 |
| 21. | Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | В соответствии с действующими нормами РФ |
| 22. | Требования по составу и содержанию проектной и рабочей документации | 1. Рабочая документации должна быть выполнена на основании технического задания, исходных данных, технических условий, в соответствии с требованиями ГК РФ, ГрК РФ, технического регламента о безопасности зданий и сооружений, обязательными требованиями национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований ФЗ - №384 от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», перечень которых утвержден распоряжением правительства РФ от 21 июня 2010г. №1047-р, а также требованиями в области стандартизации, определенных приказом Ростехрегулирования №2079 от 01.06.2010г. и другими правовыми актами РФ. 2. Рабочую документацию выполнить в объеме требований в соответствии с приказом Минрегиона РФ от 02.04.2009 №108 и ГОСТ Р 21.1101-2013, стандартов СПДС |
| 23. | Требования к составу сметной документации | 1. На основании разработанных ведомостей объемов строительно-монтажных работ, ведомостей оборудования, разработать раздел «Смета на строительство», который должен быть выполнен в полном объеме в соответствии с МДС 81–35.2004 "Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации», утвержденным техническим заданием. 2. При определении сметной стоимости необходимо руководствоваться действующими сметными нормами и правилами. 3. Сметная документация должна быть составлена в базисном уровне цен 2001 г. (редакция 2014 г.) с переводом в текущий уровень цен базисно-индексным методом согласно норм с учетом всех лимитированных затрат на: - зимнее удорожание, - временные здания и сооружения, с учетом возвратных сумм, - страхование строительных рисков, - проведение торгов, - пусконаладочные работы, - непредвиденные расходы, 4. Предельная стоимость объекта должна соответствовать утверждённой инвестиционной программе. |
| 24 | Требования к определению сметной стоимости | Сметную документацию разработать в программе ГРАНД-СМЕТА в базисном уровне цен, с переводом в текущий уровень цен базисно-индексным методом, согласно ФЕР |
| 25. | Характеристика объема выполняемых работ | Выполнить: 1. Инженерно-геодезические изыскания. 2. Инженерно-геологические изыскания. 3. Рабочая документация |
| 26. | Требования к согласованию рабочей и сметной документации | Рабочую документацию согласовать: 1. С заинтересованными службами в соответствии с действующим законодательством; 2. Выполнить согласование рабочей документации с Заказчиком, со всеми инженерными службами города, управлением архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации города Нижневартовска. |
| 27. | Количество экземпляров рабочей документации | Рабочую документацию передать заказчику в 4 экз. на бумажных носителях (переплет), 1 экз. на магнитном носителе в формате разработки «AutoCAD», «Word», «Excel» и отдельный экземпляр документации в формате «PDF» |

Согласовано