СОГЛАСОВАНО:	УТВЕРЖДАЮ:

Генеральный директор

ООО "Нижневартовские коммунальные системы"

__________________                                                                       	___________________

«___»___________2020г.	                                                       «___»___________2020г.

Техническое задание на проектирование

по объекту: «Реконструкция сети водоотведения Ду≤300мм»

| 1. | Основание для проектирования | Действующая инвестиционная программа производственного предприятия |
| --- | --- | --- |
| 2. | Застройщик, заказчик проекта | # ООО "Нижневартовские коммунальные системы" 628606, г. Нижневартовск, ул. М. Жукова, 53 |
| 3. | Географическое расположение Объекта | Россия, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ- Югра, г.Нижневартовск |
| 4. | Вид строительства | Реконструкция |
| 5. | Источник финансирования | Собственные средства |
| 6. | Исходно-разрешительная документация и технические условия на подключение к инженерным сетям | Предоставляется заказчиком: - Технические условия. - Ситуационная схема реконструируемого участка канализационной сети. |
| 7. | Стадийность проектирования | Одностадийное проектирование: Рабочая документация («Р») |
| 8. | Генеральная проектная организация | По результатам конкурсной процедуры |
| 9. | Субподрядные организации | Определяются генеральной проектной организацией по согласованию с Заказчиком |
| 10. | Сроки выполнения работ | Начало работ – дата подписания контракта. Окончание работ – в соответствии с подписанным контрактом |
| 11. | Требования по выполнению инженерных изысканий | Выполнить: Инженерно-геодезические изыскания; Инженерно-геологические изыскания; Изыскания выполнить в объёме, необходимом для разработки рабочей документации, в соответствии с требованиями действующих норм и правил Российской Федерации |
| 12. | Особые условия строительства | Грунты – определить на основании инженерно-геологических изысканий |
| 13. | Выделение очередей и пусковых комплексов | 1. Определить проектом. 2. Согласовать с заказчиком |
| 14. | Основные технико-экономические показатели объекта (назначение, мощность, производительность, пропускная способность) | Разработать проект переустройства существующих канализационных сетей. 1. Разработать рабочую документацию на переустройства сетей хозяйственно-бытовой канализации на участках: - от КК-1/70, от КК-1/48, от КК-1/65, от КК-1/59, от КК-1/58 и от КК-1/55 до кол.КК-У1П/26; от КК-1/35 и от КК-1/31 до КК-У1П/29; от К-52 до КК-У1П/30; от кол.КК-1/1 и кол.КК-1/4 до кол.КК-У2/79; от кол. ТК-1 до кол. ТК-18; Инв. №01/03/0627; №01/03/0722; №01/03/0716; №01/03/0658; №01/03/0622; №01/03/0615; №01/03/1094; №01/03/1235; - от кол.КК-1/194 до кол.КК-У1/16; Инв. №01/03/0627; №01/03/0815; №01/03/0693; №01/03/0615; - от кол.КК-1/171 до кол.КК-У2/76 КК-У2/76; Инв. №0627; №0615; №0709; №0670; - от кол.КК-1/141 до кол.КК-У1/11; Инв. №0627; №1234; №1099; - от КК-6/313 ч/з КК-6/314 до КК-6/315 Инв.№ 1150; - от КК-6/319 ч/з КК-6/320 до КК-6/324 Инв.№1150; - от КК-16/57 чз КК-16/58 до КК-16/59 № без инв.; - от КК-3/85(Мира,8а) до КК-3/87 (Победы,23а) Инв. № 1376; - от КК-Боль. Комп./13 ч/з КК-Боль. Комп./14,15,16,19 до КК - Боль. Комп./23 Инв № 0663; - от КК-П-2/9 до КК-П-2/10 Инв №1429; - от КК-1П/143 до КК-1П/144 Инв.№1401; - от КК-6/321 ч/з КК-6/322, КК-6/323 до КК-6/324 Инв.№1150; - от КК-3/3 до КК-3/2 инв.№0616. 2. Диаметр существующей переустраиваемой канализации на участках Ду=150мм, Ду=200мм, Ду250мм. Диаметр проектируемых сетей на участке принять соответственно Ду=150мм, Ду=200мм, Ду250мм. 3. Протяженность определить в процессе проектирования. 4. Трассу проектируемой канализации выполнить преимущественно открытым способом. Места прокладки закрытым способом (при обосновании) определить проектом. 5. Сети запроектировать из полиэтиленовых труб марки согласно ТУ 2248-009-61908297-09 и труба ВЧШГ ТУ 1461-062-50254094-2003. 6. Все технологические данные определить проектом рабочей документации. 7. Выполнить восстановление нарушенного благоустройства территории. 8. Проектом также предусмотреть ремонт колодцев, в которые осуществляется подключение проектируемых сетей. |
| 15. | Требования к конструкциям и оборудованию | 1. В конструкциях применить высококачественные износоустойчивые, материалы в соответствии с требованиями ГОСТов, СНиПов, технических регламентов применительно к данному объекту. 2. Качество применяемых материалов и оборудования должно соответствовать ГОСТу и иметь соответствующие сертификаты, в т.ч. гигиенические |
| 16. | Требования к архитектурно-планировочным и конструктивным решениям | Основные проектные решения проектная организация согласовывает с заказчиком |
| 17. | Режим работы производства | Режим работы – круглогодично, круглосуточно |
| 18. | Требования к охране окружающей среды | Техническая документация должна: - обеспечить соблюдение санитарных правил и нормативов в соответствии с действующими в РФ федеральными законами и отраслевыми нормативными документами; - предусмотреть минимальное количество газообразных выбросов; - предусмотреть максимальную утилизацию всех видов отходов |
| 19. | Требования и условия к разработке природоохранных мер и мероприятий | В соответствии с действующими нормами РФ |
| 20. | Требования к режиму безопасности и производственной гигиены | В соответствии с действующими нормами, стандартами и техническими регламентами Российской Федерации, а также с учётом требований постановления Правительства РФ от 15.02.2011 № 73 |
| 21. | Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций | В соответствии с действующими нормами РФ |
| 22. | Требования по составу и содержанию проектной и рабочей документации | 1. Рабочая документации должна быть выполнена на основании технического задания, исходных данных, технических условий, в соответствии с требованиями ГК РФ, ГрК РФ, технического регламента о безопасности зданий и сооружений, обязательными требованиями национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований ФЗ - №384 от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», перечень которых утвержден распоряжением правительства РФ от 21 июня 2010г. №1047-р, а также требованиями в области стандартизации, определенных приказом Ростехрегулирования №2079 от 01.06.2010г. и другими правовыми актами РФ. 2. Рабочую документацию выполнить в объеме требований в соответствии с приказом Минрегиона РФ от 02.04.2009 №108 и ГОСТ Р 21.1101-2013, стандартов СПДС |
| 23. | Требования к составу сметной документации | 1. На основании разработанных ведомостей объемов строительно-монтажных работ, ведомостей оборудования, разработать раздел «Смета на строительство», который должен быть выполнен в полном объеме в соответствии с МДС 81–35.2004 "Методика определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации», утвержденным техническим заданием. 2. При определении сметной стоимости необходимо руководствоваться действующими сметными нормами и правилами. 3. Сметная документация должна быть составлена в базисном уровне цен 2001 г. (редакция 2014 г.) с переводом в текущий уровень цен базисно-индексным методом согласно норм с учетом всех лимитированных затрат на: - зимнее удорожание, - временные здания и сооружения, с учетом возвратных сумм, - страхование строительных рисков, - проведение торгов, - пусконаладочные работы, - непредвиденные расходы, 4. Предельная стоимость объекта должна соответствовать утверждённой инвестиционной программе. |
| 24 | Требования к определению сметной стоимости | Сметную документацию разработать в программе ГРАНД-СМЕТА в базисном уровне цен, с переводом в текущий уровень цен базисно-индексным методом, согласно ФЕР |
| 25. | Характеристика объема выполняемых работ | Выполнить: 1. Инженерно-геодезические изыскания. 2. Инженерно-геологические изыскания. 3. Рабочая документация |
| 26. | Требования к согласованию рабочей и сметной документации | Рабочую документацию согласовать: 1. С заинтересованными службами в соответствии с действующим законодательством; 2. Выполнить согласование рабочей документации с Заказчиком, со всеми инженерными службами города, управлением архитектуры и градостроительства комитета по градостроительной политике администрации города Нижневартовска. |
| 27. | Количество экземпляров рабочей документации | Рабочую документацию передать заказчику в 4 экз. на бумажных носителях (переплет), 1 экз. на магнитном носителе в формате разработки «AutoCAD», «Word», «Excel» и отдельный экземпляр документации в формате «PDF» |

Согласовано